## Лист1
ООО "МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ" Республика Татарстан, 420108, г. Казань ул. Мазита Гафури д.50, офис 302 ИНН 1660250200, КПП 165501001 Тел.: +7-(800)-600-27-21 E-mail: mail@metrol.su www.metrol.su
Опросный лист "Метрологический стенд для поверки, калибровки и ремонта технических манометров, напоромеров, вакууметров, тягомеров, мановакууметров, тягонапоромеров"
1. Общая информация
Предприятие
Конечный пользователь (подразделение)
Дата заполнения
Количество |  |  | шт.
Бюджетное планирование (закупка планируется в следующем году или позднее)
Закупка планируется в текущем году
Контактные данные лица, заполнившего опросный лист
Заполнил (ФИО, должность):
Контакт. телефон:
Электронная почта:
2. Информация о поверяемых приборах
2.1 Технических манометров, напоромеров, вакууметров, тягомеров, мановакууметров, тягонапоромеров
Среда эксплуатации |  | Диапазон измерения |  | Ед.измерения | Основная приведенная погрешность |  | Количество
2.2 Электроконтактные манометры
Панель для проверки срабатывания уставок электроконтактных манометров
3. Параметры поверки
3.1 Метрологический запас при поверке (отношение суммарной погрешности эталонов в поверочной схеме к погрешности поверяемого прибора):
| 0,25 (1:4) |  | 0,33 (1:3)
4. Уровень автоматизации процессов поверки
4.1 Способ задания и регулирования давления
Ручные портативные источники давления/разрежения (помпы, пресса, стойки регулирования давления) (подбираются, исходя из списка поверяемых приборов)
Автоматическое регулирование давления/разрежения (контроллер давления) (модули подбираются, исходя из списка поверяемых приборов)
4.2 Программное обеспечение
Автоматизированная обработка результатов поверки, формирование и вывод результатов поверки (испытаний) в виде протоколов поверки, свидетельств о поверки, хранение и печать сформированных документов, ведение базы поверяемых СИ давления
4.3 Количество одновременно поверяемых приборов
Количество выходных портов: |  |  | 4 | Основная резьба приборов:
Укомплектовать комплектом переходников
Укомплектовать комплектом для чистки резьб
5. Параметры стола
5.1 Стандартная комплектация стола:
Столешница антистатического исполнения (ESD)
Кнопка аварийной остановки
Защита от несанкционированного доступа (запирание на ключ)
Розетки 220 В (6 шт)
Комплект для заземления рабочего стола
Подвесная тумба с 3-мя выдвижными ящиками
Перфорированная задняя панель
Подставка для ног
Светильник светодиодный (встроен в приборную панель)
Комплект лотков и контейнеров для хранения мелких деталей и компонентов
Кресло на тканевой основе с регулировкой по высоте
Панель коммутации поверяемых СИ (монтируется на столешницу стенда с целью обеспечения доступа к органам управления стендом и удобства коммутации встроенного и подключаемого оборудования)
5.2 Габаритные размеры стола:
Ширина: |  | 1200 мм |  | 1600 мм |  | 1800 мм
2000 мм
Глубина: |  | 800 мм |  | 1000 мм
6. Дополнительные опции
6.1 Оргтехника
| Стационарный компьютер |  |  | Ноутбук |  | Лазерный принтер
6.2 Дополнительное оборудование
| Тестовый мультиметр |  |  |  |  | С поверкой
| Паяльная станция |  |  |  |  | Дымоуловитель
Светильник бестеневой с увеличительной линзой
Прибор контроля параметров окружающей среды
| Регулируемый источник питания (встроен в стенд) |  |  |  |  | С поверкой
Напряжение |  | 30 В |  | 60 В
6.3 Дополнительные компоненты
Тележка для транспортировки СИ
Комплект для крепления инструмента
Стеллаж для хранения приборной продукции
Шкаф для хранения технической документации
Фильтр для жидкости (для фильтрации жидких и газообразных сред при проведение поверки)
Комплект переходников
Комплект для чистки резьб
Универсальный комплект инструментов
7.Комментарии